АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ДОБРЯТИНО

(СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

    - ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.10.2020 | №85 |
| --- | --- |
| Об утверждении реестра источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) |  |

В целях улучшения состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования, в соответствии с  Федеральными законами от 21.12.1994      №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008  №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.Утвердить реестр источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) (приложение).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом по работе с населением, организационно-правовым, земельным и социальным вопросам.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации                                         Е.И.Жарёнов

Приложение

к постановлению главы муниципального образования

от 30.10.2020 №85

Реестр наружного противопожарного водоснабжения населённых пунктов

муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение)

| № п/п | Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Пожарные гидранты | Техническое состояние | Водоемы для пожаротушения | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Адрес | Тип и диаметр сети |  | Адрес | Размер глубина |  |
| 1. | Муниципальное образование поселок Добрятино (сельское поселение) | Поселок Добрятино | - | - |  | ул. Горького южнее дома №16, на расстоянии 15 м. | 15х40м 3 м | Имеется - уличное освещение в зимний период, подъезд с твердым покрытием и площадка 15х15м для забора воды с твердым покрытием, Необходимо установить указатели. |
| 2 |  | Поселок Добрятино |  |  |  | ул. Ленина восточнее дома №108, на расстоянии 10 м. на краю дороги | 20х50 3м | Имеется - уличное освещение. Необходимо - оборудовать подъезд с твердым покрытием и площадку 15х15м для забора воды с твердым покрытием, установить указатели. |
| 3 |  | Поселок Добрятино |  |  |  | ул. Московская западнее дома №30, на расстоянии 5 м. | 20х20 2м | Имеется - уличное освещение, площадка с твердым покрытием, подъезд с твердым покрытием. Необходимо — углубить место забора воды.Установить указатели. |
| 4 |  | Поселок Добрятино |  |  |  | ул.Станционная южнее дома №23, на расстоянии 20 м. на краю дороги | 15х15 3м | Имеется - уличное освещение. Необходимо — оборудовать площадку 15х15м для забора воды с твердым покрытием. Установить указатели. |
| 5 |  | Поселок Добрятино |  |  |  | 20м. северо-восточнее от КПП в/ч | 50х60 3,5м | Имеется - уличное освещение, подъезд с твердым покрытием. Необходимо — оборудовать площадку 15х15м для забора воды с твердым покрытием. Установить указатели. |
| 6 |  | Поселок Добрятино |  |  |  | ул. Алферовская юго-западнее дома №16, на расстоянии 25 м. в поле | 25х30 2,5м | Необходимо — уличное освещение, оборудовать подъезд с твердым покрытием и площадку 15х15м для забора воды с твердым покрытием. Установить указатели. |
| 7 |  | Поселок Добрятино |  |  |  | ул.Алферовская западнее дома №23, на расстоянии 5 м. через дорогу. | 10х25 2м. | Имеется - уличное освещение, подъезд с твердым покрытием. Необходимо — площадка 15х15м для забора воды с твердым покрытием, Установить указатели. |
| 8 |  | Поселок Добрятино |  |  |  | ул.Алферовская западнее дома №35, на расстоянии 5 м. через дорогу. | 10х25 2м. | Имеется - уличное освещение, подъезд с твердым покрытием. Необходимо — площадка 15х15м для забора воды с твердым покрытием. Установить указатели. |
| 9 |  | п.Махинский |  |  |  | п.Махинский южнее дома №8, на расстоянии 5м. на территории между домом и дорогой | 10х20 2м | Имеется - уличное освещение. Необходимо — оборудовать подъезд с твердым покрытием и площадку 15х15м для забора воды с твердым покрытием. Установить указатели. |
| 10 |  | п.Махинский |  |  |  | п.Махинский западнее дома №14, на расстоянии 15м. в поле | 12х30 2м | Необходимо — уличное освещение, оборудовать подъезд с твердым покрытием и площадку 15х15м для забора воды с твердым покрытием, установить указатели. |
| 11 |  | д.Потапково |  |  |  | д.Потаково южнее дома №53, на расстоянии 8 м. у края дороги | 15х8 2м. | Имеется - уличное освещение. Необходимо — дооборудовать подъезд с твердым покрытием и оборудовать площадку 15х15м для забора воды с твердым покрытием, установить указатели. |
| 12 |  | д.Ильино |  |  |  | ул.Центральная севернее дома №71, на расстоянии 10м. через дорогу. | 50х80 2м | Имеется - уличное освещение. Необходимо — дооборудовать подъезд с твердым покрытием и оборудовать площадку 15х15м для забора воды с твердым покрытием, углубить место забора воды, установить указатели. |
| 13 |  | д.Ильино |  |  |  | ул.Центральная западнее дома №76, на расстоянии 8 м. на краю дороги. | 8х15 3м | Необходимо — дооборудовать подъезд с твердым покрытием и оборудовать площадку 15х15м для забора воды с твердым покрытием, уличное освещение, установить указатели. |
|  |  | д.Алферово |  |  |  | ул.Пролетарская восточнее дома №113 на расстоянии 20м. через дорогу | 40х100 2,5 м | Имеется - уличное освещение, подъезд с твердым покрытием. Необходимо — оборудовать площадку 15х15м для забора воды с твердым покрытием, углубить место для забора воды. Установить указатели. |
|  |  | д.Алферово |  |  |  | ул.Пролетарская западнее дома №74, на расстоянии 8 м. на территории между домом и дорогой | 10х90 1,5м | Имеется - уличное освещение, подъезд с твердым покрытием. Необходимо — оборудовать площадку 15х15м для забора воды с твердым покрытием, углубить место для забора воды. Установить указатель. |
|  |  | д.Алферово |  |  |  | ул.Новая севернее дома №28, на расстоянии 5 м. между домом и дорогой | 20х70 2,5 м | Имеется - уличное освещение, подъезд с твердым покрытием. Необходимо — оборудовать площадку 15х15м для забора воды с твердым покрытием, углубить место для забора воды. Установить указатели. |
|  |  | д.Алферово |  |  |  | ул.Новая западнее дома №22 на расстоянии 10 м. и восточнее дома №24 на расстоянии 8 м. на краю дороги. | 10х40 1,5м. | Имеется - подъезд с твердым покрытием. Необходимо — оборудовать площадку 15х15м для забора воды с твердым покрытием, уличное освещение, углубить место для забора воды,. Установить указатели. |
|  |  | Село Георгиево |  |  |  | ул.Производственная севернее дома №1, на расстоянии 20м. на краю дороги | 10х15 1,5м | Имеется - подъезд с твердым покрытием. Необходимо — оборудовать площадку 15х15м для забора воды с твердым покрытием, уличное освещение, углубить место забора воды. Установить указатели |