Российская Федерация

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ДОБРЯТИНО

(СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

| 05.07.2013 | №106 |
| --- | --- |
| Об утверждении программы Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) на 2013-2020 годы |  |

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) от 14.01.2013 № 90 «Об  рассмотрении проекта  программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) на 2013-2020 годы», Уставом муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение), Совет народных депутатов муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Об утверждении программы Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) на 2013-2020 годы».

2. Финансовому отделу при формировании бюджета муниципального образования ежегодно предусматривать выделение средств на реализацию Программы.

3. Контроль за исполнением Программы оставляю за собой.

    - Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

    - Данное постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования.

Глава муниципального образования

поселок Добрятино (сельское поселение)                                              В.А.Фиохин

ПРОГРАММА

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение)

на 2013-2020годы

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) на 2013-2020годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06 октября 2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 30 декабря 2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций Коммунального комплекса»; Генеральный план развития муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение), Утвержденный решением Совета народных депутатов Федеральный от 23 ноября 2009г №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Заказчик | Администрация муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) |
| Цели программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Снижения уровня общего износа основных фондов, улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. |
| Задачи программы | Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживающих граждан, улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Снижение потерь при эксплуатации систем энергосбережения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Введение системы газоснабжения населения. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) |
| Сроки реализации Программы | 2013-2020 годы |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение); ООО «ЖилКом» г.Гусь-Хрустальный; ООО «ВОДНИК» п.Добрятино. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение), снижение эксплуатационных затрат. Повышение надежности и качества теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов. Обеспечение надлежащей утилизации бытовых отходов. Улучшение экологического состояния окружающей природной среды и сохранение здоровья населения муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение). |

2. Основные понятия и термины.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – программа строительства и (или) модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с  потребностями жилищного и промышленного строительства, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

3. Обоснования необходимости принятия Программы

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», от 30 декабря 2004года №210 –ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009г №261 –ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) на 2013-2020годы ( далее –Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрения ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения, строительство модульных газовых котельных отвечает интересам жителей муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения, строительство модульных газовых котельных – это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов ЖКХ в целях улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг, финансирование мероприятий 	Программы необходимо осуществлять за счет средств, федерального, районного и местного бюджета, средств полученных за счет регулирования надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

4. Существующее положение коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение)

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) характеризуется высокой степенью износа, как основного, так и вспомогательного оборудования. Для большинства объектов процент износа достигает 75-100%, некоторые объекты достаточно продолжительное время находятся в неудовлетворительном состоянии, что  не способствует поддерживанию качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, не обеспечивает необходимый уровень надежности и ведет к сверхнормативным потерям ресурсов. В п.Махинский  муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) отсутствует централизованное водоснабжение.

В нижеприведенных разделах представлена подробная характеристика состояния основных коммунальных систем, затронутых предлагаемой Программой, и отмечены основные проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых потребителям коммунальных услуг. Выявленные проблемы требуют принятия срочных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ.

Решение выявленных проблем возможно только при комплексном подходе к определению перечня направлений модернизации и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) и набора первоочередных и долгосрочных мероприятий в виде предлагаемой Программы.

Технические показатели системы ЖКХ муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | 2011г. | 2012г |
| --- | --- | --- |
| Протяженность муниципальных тепловых сетей, км | 8,2 | 8,2 |
| Протяженность водопроводных сетей, км | 46,5 | 46,5 |
| Протяженность канализационных сетей, км | - | - |
| Количество муниципальных котельных, км | 4,0 | 4,0 |

4.1. Характеристика системы теплоснабжения

п.Добрятино

Система теплоснабжения центральной части п.Добрятино  (здания администрации, школы, столовой,  дома культуры, больницы, узла связи)  – централизованная.

Источником теплоснабжения является котельная, принадлежащая муниципальному образованию поселок Добрятино (сельское поселение), и переданная в доверительное управление ООО «ЖилКом» г.Гусь-Хрустальный.

Вид топлива – мазут.

По состоянию на 01.01.2013г. центральная котельная в п.Добрятино имеет мощность  7,0 Гкал/час. В котельной установлено два котла «ДКВР-4» и «ДКВР-6», и две Е 1/9 работающих на мазуте. среднесуточный расход -5 т.

Системой централизованного теплоснабжения в п. Добрятино реализуется потребителям-учреждениям в год до 761 Гкал тепловой энергии.

Общая отапливаемая площадь в 2013г. Составляет -4089,3 тыс. кВ.м..

Протяженность тепловых сетей составляет 8,2 км, общий износ по состоянию на 01.01.2013 года 40%. В 72 многоквартирных домах  отопление газовое с индивидуальными котлами.

Сети эксплуатируются более 16 лет. Старение тепловых сетей неизбежно приводит к нарушению гидравлического режима их работы, затрудняет настройку установленного оптимального режима и ведет к снижению качества отпускаемого тепла отдельным потребителям при  перерасходе тепла в целом. В 2013 году планируется строительство модульных котельных для отопления учреждений.

Значительная часть теплоизоляции тепловых сетей является устаревшей, что ведет к увеличению потерь тепловой энергии. Общий износ оборудования составляет -68%.

Здания школы д.Ильино, ДК д.Ильино, д/с д.Ильино, администрации  МО п.Добрятино отапливаются от собственных котельных, находящихся на их территории. Вид топлива – дрова.

  - Характеристика сетей водоснабжения

Источниками водоснабжения  муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) являются подземные воды.

Посёлок Добрятино

Водоснабжение поселка осуществляется из двух артскважин (две рабочие), находящихся на балансе администрации муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение), переданных в доверительное управление ООО «ВОДНИК» п.Добрятино; сведения о эксплуатируемых скважинах приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Номер скважины, местоположение | Эксплуата- ционный водоносный горизонт | Глубина скважин, м | Марка насоса | Дебит скважин, м3/час | Фактическое водопотребление за 2010 год* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут | тыс. м3/ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Скважина №1 (2015/119) территория ООО «Водник», ул. Новая Стройка | Известняк верхнего карбона | 89 | 8-25-150 | 32 | 117 | 42,8 |
| Скважина №2 (3749/216) территория ООО «Водник», ул. Новая Стройка |  | 96 | 8-25-100 | 20,4 | 48,3 | 17,6 |
| Итого | 165,3 | 60,4 |

Из скважины 2015/119  вода погружным насосом ЭЦВ 8-25-150  подается в водонакопительную башню V -49 м3.

Из скважины 3749/216вода погружным  насосом ЭЦВ 8-25-100  подается в водонакопительную башню  V -25 м3.

Территория размещения каждой скважины имеет ЗСО первого пояса и ограждение.

Все скважины оборудованы частотными преобразователями и приборами учета воды; анализы воды из скважин выполняются сторонней аттестованной лабораторией на договорной основе.

Водопроводная сеть тупиково-кольцевая, диаметром 50 - 150 мм (материал-сталь, чугун, ПНД), протяженность сети 26,3 км, и находится в удовлетворительном состоянии.

Отбор воды на питьевые нужды производится из водоразборных колонок (24 шт) а также через домовые вводы.

Деревня Ильино и деревня Алферово

Для водоснабжения используется две  артскважины , расположенные в южной и западной части поселка; скважины размещены в наземном кирпичном павильоне и оборудованы насосом ЭЦВ6-25-100 с частотным преобразователем.

Учет отбираемой из артскважины воды осуществляется расчетным путем; фактический водоотбор за 2012 г. согласно данным ООО «ВОДНИК» составил 19,3 тыс. м3/в год (52,8 м3/сут).

Вода из скважин поступает в водонапорные башни Рожновского  V= 25 м3, высотой до дна бака Н= 18,0 м и водопроводную сеть поселка.

Водопроводная сеть тупиковая, диаметром 50-100 мм (материал труб – чугун ПНД), протяженность сети 11,8 км, и находится в удовлетворительном состоянии.

Жилые дома поселка оборудованы водопроводом; для приготовления горячей воды население использует газовые котлы,  колонки,  электроводонагреватели.

Деревня Потапково

Для водоснабжения деревни используется артскважина, расположенная  восточнее деревни.

Скважина размещена в наземном кирпичном павильоне и оборудована насосом ЭЦВ6-6,9-100. с частотным преобразователем. Учет отбираемой из артскважины воды осуществляется расчетным путем.

Вода из скважины подается в  водопроводную сеть деревни.

Водопроводная сеть тупиковая, диаметром 50 мм (сталь, ПНД), протяженность сети 1,5 км, и находится в неудовлетворительном состоянии. Отбор воды на питьевые нужды производится из 2-х водоразборных колонок и устройством вводов водопровода в дома.

Лабораторный контроль качества питьевой воды из артскважин производится аттестованной лабораторией Центра государственного эпидемиологического надзора Гусь-Хрустального района. Объем поднятой воды составил 0,9 тыс./м3  в год/ 2,5 м3/сут.

Качество питьевой воды подаваемой потребителям соответствует СанПиН /8/.

Село Георгиево

Для водоснабжения населения и сельскохозяйственного производства питьевой водой используется  артскважина и 12 колонок.

Скважина расположена западнее с.Георгиево. Скважина размещена в наземном кирпичном павильоне и оборудована насосом ЭЦВ6-16-100.

Учет отбираемой из артскважины воды осуществляется расчетным путем; фактический водоотбор за 2012 г. из скважины составил 6,1 тыс. м3/ год (16,8 м3/сут.).

Вода из скважины поступает в водонапорные башни объемом бака V= 2×25 м3, высотой до дна бака Н= 16,0 м и водопроводные сети  с.Георгиево.

Водопроводная сеть тупиковая, диаметром 50-100 мм (материал труб – чугун), протяженность сети 3,5 км, и находится в неудовлетворительном состоянии.

Отбор воды на питьевые нужды производится из водоразборных колонок, также имеются вводы в жилые дома.

Деревня Усады

В деревне имеется одна артскважина; для водоснабжения населения питьевой водой используется одна артскважина и две колонки

Скважина размещена в наземном кирпичном павильоне и оборудована насосом ЭЦВ6-10-100.

Учет отбираемой из артскважины воды осуществляется расчетнм путем; фактический водоотбор за 2012 г. из скважины составил 0,6 тыс. м3/год (1,8м3/сут).

Водопроводная сеть тупиковая, диаметром 50-76 мм (материал труб – чугун, ПНР), протяженность сети 1,2 км, и находится в удовлетворительном состоянии.

Отбор воды на питьевые нужды производится из 2-х водоразборных колонок, также имеются вводы в жилые дома.

На текущий момент система водоснабжения способна обеспечить потребности населения и производственной сферы. Необходимо учитывать, что 90% жилых домов в населенных пунктах подключены к водопроводным сетям. Еще 10 % населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками).

  - Характеристики системы водоотведения

В муниципальном образовании поселок Добрятино (сельское поселение) водоотведение осуществляется в выгреба.

Необходимо:

- подготовка проектной документации;

- строительство очистных сооружений.

5. Электроснабжение

Основным централизованным источником электроснабжения поселка Добрятино, д.Потапково, п.Махинский, д.Алферово, д.Ильино, д.Усады, с.Георгиево  является понизительная подстанция ПС 110/35/10- Кв, расположенная на расстоянии одного километра западной окраины п.Добрятино.

Подача электроэнергии осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10Кв на трансформаторные подстанции ТП и КТП 10/0,4Кв  на все населенные пункты (фидера: №1003, №1005, №1012), далее по уличным  ЛЭП 0,4 кВ.

К п.Добрятино отдельным фидером №1016 подходит 10 кВ на Добрятинское карьероуправление, и фидером №1010 на в/ч 92918.

На территории п.Добрятино  располагается 5 трансформаторных подстанций 10/0,4кВ; д.Потапково — 1 КТП; д.Усады — 1 КТП; п.Махинский — 1 КТП; с.Георгиево — 2 КТП; д.Алферово — 1 КТП; д.Ильино — 5 КТП.

В настоящее время в д.Ильино находятся две КТП-160Кв (на пересечении улиц Пролетарская и Школьная, Центральная и Приозерная), которые не соответствуют потребляемой мощности населенного пункта д.Ильино.

Для создания комфортных условий жизни населения д.Ильино на расчетный срок необходим монтаж двух новых КТП, соответствующих потребляемой мощности.

6. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение потребителей муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) осуществляется в п. Добрятино, д.Ильино, д.Алферово.

Газоснабжение п. Добрятино осуществляется от ГРС, расположенной  в 200м. севернее п.Добрятино.

ГРС п.Ильино  расположена в центре населенного пункта.

ГРС д. Алферово расположена на северной стороне населенного пункта.

Природный газ используется  на нужды населения -  отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. В качестве основных потребителей приняты газовые плиты с расходом газа 1,2 куб.м / час и отопительные котлы с расходом газа 1,1 куб.м./час.

Расход газа на коммунально-бытовые нужды сельского поселения в соответствии со схемой газоснабжения составит на расчетный срок 6220,6 куб.м./час

7. Система сбора и утилизации бытовых отходов

В муниципальном образовании п.Добрятино (сельское поселение)  решение  проблемы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность.  Свалки ООО «ВОДНИК» отвечают техническим и санитарным требованиям, но  на территории муниципального образования существует масса несанкционированных  свалок.

Очисткой муниципального образования п.Добрятино (сельское поселение)  от мусора, части промышленных отходов, ТБО и жидких отходов занимается ООО «ВОДНИК».  Общий объем отходов, вывозимых на свалку, составляет 4097  м3/год, в том числе: от населения –  590 м3/год .

В настоящее время норма накопления отходов по МО п.Добрятино (сельское поселение) составляет 1,4 м3/год/чел. в благоустроенном жилье и 1,85куб.м./год/чел. в неблагоустроенном жилье.

В задачу санитарной очистки муниципального образования входит сбор, удаление и обезвреживание  твердых  бытовых  отходов  от  всех  зданий  и  домовладений. Учитывая  объективный рост бытовых отходов  в летнее время (за счет притока туристов, дачников и отдыхающих),  для  определения  необходимого  объема  работ  по  очистке  от  ТБО  на перспективу до 2020 года норма накопления твердых бытовых отходов, включая  утиль  и  уличный  смет, принимаются в год на постоянного жителя:

- 2011-2012 г.-  1,85 куб. м;

- 2012-2013 г. – 1,96 куб. м;

- 2013-2014 г. – 2,05 куб. м.

- 2014-2015г. – 2,14 куб. м.

- 2015-2016 г.-  2,22куб. м;

- 2016-2017 г. – 2,30 куб. м;

- 2017-2018 г. – 2,38 куб. м.

- 2018-2019г. – 2,49 куб. м.

- 2019-2020г. – 2,59 куб. м.

Генеральной схемой очистки территории Гусь-Хрустального района приняты нормы накопления ТБО от населения на 2015 год – 2,14 м³/чел, на 2030 год – 2,59 м³/чел.

Поскольку на перспективу происходит постепенная убыль постоянно проживающего населения и постепенное увеличение норм накопления ТБО на человека в год, то расчетное количество контейнеров на сегодняшний день будет удовлетворять потребности контейнеров и на перспективу. Количество дачников на расчетный срок немного увеличивается в п.Добрятино,  где предусмотрена установка контейнеров. Поэтому в небольших населенных пунктах, в которых не предусмотрена установка контейнеров, немного возрастает потребность в пластиковых мешках для сбора ТБО от населения. Расчет потребности в пластиковых мешках на первую очередь и на расчетный срок приведен в таблицах 4 ; 5 .

Расчетное количество пластиковых мешков объемом 0,05 куб.м. для сбора ТБО

от населения в первую очередь

| Населенный пункт | Количество постоянных жителей, чел | Количество Дачников, чел | Количество ТБОот пост. жителей, куб.м. | Кол-во ТБО от дачников Куб.м. | Необх.кол-во мешков от пост. жителей шт/год | Необ. кол-во мешков от дачников, шт/год | Всего мешков Ш4т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д. Потапково | 21 | 9 | 44,9 | 19,3 | 898 | 386 | 1284 |
| п.Махинский | 17 | - | 36,4 | - | 728 | - | 728 |
| Д. Усады | 41 | 7 | 87,7 | 15,0 | 1754 | 300 | 2054 |
| Д. Ильино | 400 | 8 | 956 | 17,1 | 17120 | 342 | 17462 |
| Д. Алферово | 130 | 12 | 278,2 | 25,7 | 5564 | 514 | 6078 |
| Д.Георгиево | 214 | 5 | 458,0 | 10,7 | 9160 | 214 | 9374 |
| ИТОГО: | 823 | 41 | 1761,2 | 87,8 | 35224 | 1756 | 36980 |

Расчетное количество пластиковых мешков объемом 0,05 куб.м. для сбора ТБО

от населения на расчетный срок

| Населенный пункт | Количество постоянных жителей, чел | Количество Дачников, чел | Количество ТБОот пост. жителей, куб.м. | Кол-во ТБО от дачников Куб.м. | Необх.кол-во мешков от пост. жителей шт/год | Необ. кол-во мешков от дачников, шт/год | Всего мешков Ш4т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д. Потапково | 19 | 11 | 49,2 | 28,5 | 984 | 570 | 1554 |
| п.Махинский | 15 | 2 | 38,9 | 5,2 | 778 | 104 | 882 |
| Д. Усады | 38 | 12 | 98,4 | 31,1 | 1968 | 622 | 2590 |
| Д. Ильино | 390 | 12 | 1010,1 | 31,1 | 20202 | 240 | 20442 |
| Д. Алферово | 125 | 16 | 323,8 | 41,4 | 6476 | 828 | 7304 |
| Д.Георгиево | 205 | 9 | 531,0 | 23,3 | 10620 | 466 | 11086 |
| ИТОГО: | 792 | 62 | 2052,2 | 160,6 | 41028 | 2830 | 43858 |

Генеральной схемой очистки территории Гусь-Хрустального района принята следующая периодичность вывоза ТБО:

- не реже 1 раза в 3 дня зимой (или в соответствии с графиком вывоза) и ежедневно летом;

- уличный смет и строительный мусор – по мере необходимости, по заявкам;

- сбор и вывоз крупногабаритного мусора осуществляется по графику и по заявкам.

Современные требования к системе удаления отходов предусматривают три основных направления:

- выделение утилизируемой фракции (сортировка отходов);

- удаление неутилизированных отходов;

- переработка утилизируемых отходов.

В результате использования утильной фракции (бумага, резина, металл, стекло, полиэтиленовая пленка, бутылки и т.д.) поток на захоронение уменьшится на 10-30%, что позволит увеличить срок службы полигонов ТБО и уменьшить экономические потери.

По оценкам специалистов захоронение не отсортированных отходов ведет к безвозвратной потере до 90 % полезной продукции, имеющей реальный спрос на рынке вторичного сырья.